抚顺市顺城区消防救援大队文件

wenj文件

顺消〔2025〕5号

顺城区具有一定规模非消防安全重点单位界定标准指导意见

机关、团体、企业、事业单位和有固定生产经营场所的个体工商户达到以下规模的，应确定为具有一定规模的非消防安全重点单位。

一、学校或幼儿园：建筑面积在3500平方米以上4000平方米以下的全日制非寄宿制中、小学；建筑面积在1400平方米以上2500平方米以下的非寄宿制幼儿园；

住宿床位在50张以上80张以下且建筑面积在1400以上2500平方米以下的寄宿制学校；住宿床位在50张以上80张以下且建筑面积在600平方米以上2500平方米的寄宿制幼儿园；

单体建筑面积在1400平方米以上2500平方米以下的校外培训机构。

二、医疗机构：建筑面积在1800平方米以上2500平方米以下或住院床位在50张以上80张以下的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）以及急救站。

三、商店：建筑面积在1000平方米以上1300平方米以下的室内市场、商场、商店、超市、便利店、仓库（工厂）等其他场所改用的仓储式超市、临期超市。

四、餐饮场所：建筑面积在900平方米以上1300平方米以下的饭店、餐厅、酒店。

五、旅店：客房总数在30间以上40间以下或建筑面积在900平方米以上1300平方米以下的宾馆、旅店及其他住宿服务场所（含农家乐、民宿）、温泉度假酒店、酒店式公寓、提供产后恢复服务的母婴护理类场所（月子中心、母婴会馆等）。

六、公共娱乐场所：总建筑面积在300平方米以上500平方米以下的歌舞厅、卡拉OK厅、影剧院、录像厅、放映厅、棋牌室、台球室、游艺厅、礼堂、酒吧、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所、保龄球馆、台球馆、旱冰场等营业性健身、休闲场所、二人转剧场、相声剧场、脱口秀剧场、私人影院等活动场所。

七、网吧：总建筑面积在300平方米以上500平方米以下的网吧、网咖。

八、美容洗浴场所：总建筑面积在400平方米以上500平方米以下的洗浴（含桑拿浴、足浴场所）、SPA会馆、美容院。

九、生产加工企业：建筑面积在3000平方米以上，或员工在100人以上的易燃易爆企业以外的其他生产加工企业。

十、公共会堂、公共体育场（馆）：

（一）座位数小于3000个的体育馆、体育场；

（二）座位数小于2000个的会堂等会议场所。

十一、老年人照料设施：住宿床位在20张以上，40张以下的老年人照料设施。

十二、国家机关、广播电台、电视台和邮政、通信枢纽：

不属于消防安全重点单位的县级以上国家机关、广播电视台、邮政、通信枢纽单位。

十三、客运车站：

候车厅的建筑面积大于200平方米，小于3000平方米的客运车站。

十四、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位：

（一）建筑面积在2000平方米以上且藏书量不超过50万册的公共图书馆；

（二）任一楼层建筑面积不超过1500平方米且总建筑面积不超过3000平方米的展览馆、纪念馆、陈列馆；

（三）不属于重点单位的公共博物馆、档案馆；

（四）不属于重点单位的重点文物保护单位或重要旅游景点建筑。

十五、发电厂(站)和电网经营企业：

（一）不属于重点单位的变电站；

（二）县级以上的电网经营企业、承担电力调度功能的供电单位。

十六、下列建筑或场所的产权单位、使用单位或管理单位：

（一）单体建筑面积1000平方米以上的公共建筑（消防安全重点单位、“九小场所”除外）；

（二）总储量在10000吨以下，500吨以上的非国家储备粮库。

（三）总储量在500吨以下，300吨以上的棉库。

（四）总储量小于10000立方米但大于5000立方米的木材堆场经营单位。

（五）建筑面积小于3000平方米且总储存价值在1000万元以上的可燃物品仓库。

（六）总储存价值在1000万元以下，500万元以上的可燃物品堆场。

（七）占地面积小于6000平方米但大于3000平方米的物流仓库。

（八）按照《消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）中规定的特殊建设工程的施工现场（除国家和省级重点工程外）。

（九）单体建筑面积大于500平方米且小于1000平方米的多产权、多业态的公共建筑。

（十）建筑面积大于500平方米且小于1000平方米的宗教场所。

（十一）固定资产（建筑、设备等）登记价值大于2000万元且小于5000万元的火灾危险性较大的生产、加工企业。

十七、其它发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位：

（一）营业面积在300平方米以上的证券、期货交易场所及金融、保险等场所；

（二）建筑面积在500平方米以上的人才、劳务市场、房地产交易等场所；

（三）拥有汽车或电车50辆以上的汽车、电车公司和运输公司；

（四）室内停车库停车位在200辆以上、室内修车库修车位在15个车位以上、室内停车场停车位在300辆以上的独立经营单位（不包含住宅小区由物业服务企业管理的单位）；

（五）建筑面积在1000平方米以上汽车销售、维修或仓储单位。

十八、消防技术服务机构。

注：“以上”“大于”“超过”均含本数，“以下”“小于”“不超过”均不含本数。

本《标准》由抚顺市顺城区消防救援大队负责解释，自下发之日起施行。

抚顺市顺城区消防救援大队        2025年3月14日