2020年第四季度顺城区水质卫生监测情况

为贯彻落实《水污染行动计划》，按照市卫生计生委统一部署和安排，我区根据《抚顺市饮用水卫生监测项目实施方案》的要求，2020年第四季度在全区城乡选定了8个监测点进行水质监测工作。通过对生活用水35项水质常规指标和水质非常规指标的检测，以《生活饮用水卫生标准》进行评价，主要检测指标情况见附表。

附表1  农村部分主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌数 | 8 | 8 | 100% |
| 2 | 菌落总数 | 8 | 1 | 12.5% |
| 3 | 色度 | 8 | 8 | 100% |
| 4 | 浑浊度 | 8 | 8 | 100% |
| 5 | 肉眼可见物 | 8 | 8 | 100% |
| 6 | PH | 8 | 8 | 100% |
| 7 | 钠 | 8 | 8 | 100% |
| 8 | 总硬度 | 8 | 8 | 100% |
| 9 | 耗氧量 | 8 | 8 | 100% |
| 10 | 氨氮 | 8 | 8 | 100% |