2023年第一季度顺城区水质卫生监测情况

为贯彻落实《水污染行动计划》，按照市卫生计生委统一部署和安排，我区根据《抚顺市饮用水卫生监测项目实施方案》的要求，2023年第一季度在全区城范围内选定了6个监测点，选定农村3个检测点进行水质监测工作。通过对生活用水35项水质常规指标和水质非常规指标的检测，以《生活饮用水卫生标准》进行评价，顺城区城市供水水样合格率为100%。农村水供水水样合格率33%，总合格率77.8%，主要检测指标情况见附表。

附表1  水质监测部分主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌数 | 9 | 8 | 88.9% |
| 2 | 菌落总数 | 9 | 8 | 88.9% |
| 3 | 色度 | 9 | 9 | 100% |
| 4 | 浑浊度 | 9 | 9 | 100% |
| 5 | 肉眼可见物 | 9 | 9 | 100% |
| 6 | PH | 9 | 9 | 100% |
| 7 | 钠 | 9 | 9 | 100% |
| 8 | 总硬度 | 9 | 9 | 100% |
| 9 | 耗氧量 | 9 | 9 | 100% |
| 10 | 氨氮 | 9 | 9 | 100% |